Bralin, dnia 17.07.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych i zapraszamy do złożenia oferty.

„Wykonanie remontu chodnika i zjazdów o długości 224 m 
w Chojęcinie, działki nr 802, 803, 815, 844, 848”

- Przedmiot zamówienia:

Roboty budowlane polegające na remoncie chodnika i zjazdów o długości 224 m 
w Chojęcinie, działki nr 802, 803, 815, 844, 848.

Chodnik o łącznej powierzchni 275 m2 i szerokości średnio ok. 1,5 m projektuje się z kostki betonowej grubości 6cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 10 cm.

Zjazdy o łącznej powierzchni 70,6 m2 projektuje się z kostki betonowej grubości 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i podbudowie z betonu C12/15 gr. 20 cm.

Od strony drogi gminnej wymieniony zostanie istniejący krawężnik betonowy (231,5 m), natomiast od strony posesji projektuje się ustawienie obrzeża betonowego na ławie betonowej.

UWAGA! Wszystkie rozbierane materiały oraz odpady z istniejącego chodnika stanowią własność Wykonawcy i należy je usunąć z pasa drogowego drogi gminnej we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy.

- Zakres zamówienia: został określony w przedmiarze.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że obowiązują ustalenia korzystniejsze dla Zamawiającego, w szczególności trwałości, jakości  i estetyki dostarczanych urządzeń i poszczególnych ich elementów.

- Istotne warunki zamówienia: w zakresie Wykonawcy będzie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.

Uwaga!!! Wybór Wykonawcy zostanie dokonany dopiero po uzyskaniu prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych.

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 12 października 2018 r.

- Okres gwarancji: 36 miesięcy.

- Warunki płatności: 14 dni od dokonania końcowego odbioru robót z wynikiem pozytywnym i dostarczenia faktury Zamawiającemu.

- Informacje na temat możliwości dokonania oględzin w terenie: zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie (odwiedził miejsce wykonania robót) oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być mu konieczne do oceny prac i przygotowania oferty. Wizję lokalną wykonawca wykonuje na własny koszt.

- Warunki kwalifikacyjne dla wykonawców: Wykonawcy składający ofertę powinni dysponować doświadczeniem w zakresie należytego wykonania co najmniej dwóch zamówień o zbliżonym zakresie robót w okresie ostatnich 5 lat. Uwaga, nie wymaga się załączenia do oferty dokumentów potwierdzających. Sprawdzenie tego wymogu nastąpi przed podpisaniem umowy.

- Sposób obliczania ceny: cena ryczałtowa.

- Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć wg załącznika nr 2 w formie dokumentu papierowego, podpisanego lub jego skanu (w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną).

- Do oferty należy załączyć: -

- Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy dostarczyć do dnia 26 lipca 2018r. do godz. 12.00 do Urzędu Gminy Bralin, ul. Rynek 3, - sekretariat, pok. nr 8 lub pocztą elektroniczną: gmina@bralin.pl

- Miejsce i termin otwarcia i odczytania ofert: 26 lipiec 2018r., godz. 12.15 Urząd Gminy Bralin, ul. Rynek 3. W pierwszej kolejności zostaną odczytane oferty złożone pocztą elektroniczną, zgodnie z kolejnością wpływu.

- Sposób porównania ofert/kryteria oceny: najniższa cena.

- Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Adam Brząkała; tel. (0-62) 78 112 30,  adam.brzakala@bralin.pl,

- Przed podpisaniem umowy wyłoniony wykonawca winien:

1) udokumentować dysponowanie doświadczeniem w zakresie należytego wykonania co najmniej dwóch zamówień o zbliżonym zakresie robót w okresie ostatnich 5 lat.

2) przedłożyć kosztorys ofertowy lub arkusz kalkulacji ceny oferty.

- Załączniki:

- Przedmiar robót – załącznik nr 1;

- Formularz przedłożenia oferty – załącznik nr 2;

- Wzór umowy – załącznik nr 3;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych– załącznik nr 4.

…………………………………….

( podpis Zamawiającego )